| ARANAN NİTELİKLER | VAR | YOK | ARANMAZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Kadın ve erkek sporcuların farklı günlerde ve saatlerde spor yaptığı tesislerde (ihtiyaç duyulmayan spor dalları hariç) kullanım alanı 8 m2’den az olmamak üzere en az bir soyunma odası olması; en az birer adet duş alma kabini ve tuvaletin soyunma odalarının içinde bulunması, |  |  |  |
| 2. Kadın ve erkek sporcuların birlikte spor yaptığı tesislerde (ihtiyaç duyulmayan spor dalları hariç) kullanım alanları 8 m2’den az olmamak üzere en az iki soyunma odası, iki duş ve iki tuvaletin soyunma odalarının içinde olması, |  |  |  |
| 3. Spor yapanlara yetecek kadar soyunma dolabı veya askılık bulunması, |  |  |  |
| 4. Soyunma odalarında aydınlatma ve havalandırma sisteminin bulunması, ısısının kış aylarında 18 derecenin altına düşmemesi, yaz aylarında 24 derecenin üzerine çıkmaması, hijyenik şartları taşıması, |  |  |  |
| 5. Tesiste çalışma yapıldığı sürece duşların sıcak suyunun bulunması, |  |  |  |
| 6. Spor çalışmasının yapıldığı yerin ısısının kış aylarında 18 derecenin altına düşmemesi, yaz aylarında 24 derecenin üzerine çıkmaması; havalandırmasının yeterli seviyede olması, |  |  |  |
| 7. Spor çalışma alanının sporcu sayısına göre yeterli seviyede olması, |  |  |  |
| 8. Çalışma esnasında her spor dalıyla ilgili, çalışma gurubunda bulunan sporcu sayısına yeterli olmak üzere spor malzemesi ve yardımcı aletlerin bulundurulması, |  |  |  |
| 9. Tesisin zeminin yapılan spor dallarının özelliğine göre tahta, sunta, parke, halıfleks vb. malzemelerle kaplanmış olması, |  |  |  |
| 10. Açık tesislerde yapılan spor dallarının özelliğine göre zeminin ilgili federasyonca öngörülen çim, asfalt beton vb. maddelerle kaplanmış olması, |  |  |  |
| 11. Çalışma sırasında fiziki darbeleri önleyici tedbirlerin sağlanması ve tehlike arz eden keskin kenarların sivri uçlarının darbeyi hafifletici yumuşak malzemelerle kaplanmış olması; direk, sütun, hendek, çukur, toprak yığını, ağaç vb. maniaların bulunmaması, |  |  |  |
| 12. Engellilere ve sporcuların can güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması, |  |  |  |
| 13. Özel beden eğitimi ve spor çalışmaları yapılacak tesisin bütün ünitelerinin genel sağlığa uygun şartları taşıması, |  |  |  |
| 14. Kullanım alanı 15 m2’den az olmamak üzere en az bir dinlenme veya bekleme salonu bulunması, |  |  |  |
| 15. Dinlenme veya bekleme salonunun zeminin halıfleks, parke ve benzeri maddelerle kaplanması, |  |  |  |
| 16. Dinlenme veya bekleme salonunun ısısının, aydınlatılmasının ve havalandırılmasının yeterli seviyede olması, |  |  |  |
| 17. Özel spor tesisinde yapılacak faaliyet esnasında gürültü, kirlilik gibi nedenlerle çevrenin rahatsız edilmemesine yönelik her türlü tedbirin alınmış olması, |  |  |  |
| 18. Çalıştırıcıların en az ikinci kademe antrenörlük belgesi, henüz ikinci kademe yetiştirilmeyen branşlarda birinci kademe antrenör belgesi, federasyonlarca isimlendirilen diğer eğitici belgesi, spor masajı dalında ise masör ve masöz belgelerinin salonda görünen bir yerde asılı bulundurulması, |  |  |  |
| 19. İlk yardım için gereken ilaç ve malzemelerden (Üçgen sargı bezi, gazlı sargı bezi, tampon, flaster, çengelli iğne, yara bandı, antiseptik solüsyon, elastik sargı, steril pamuk vb.) oluşan ilk yardım dolabının salonda görünen bir yerde asılı bulundurulması, |  |  |  |
| 20.50*70 ölçüsünde WADA yasaklılar listesinin salonda görünen bir yerde asılı bulundurulması, |  |  |  |
| 21. Tesiste yangın ve tabi afetlere karşı yangın söndürme ve benzeri aletlerin hazır bulundurulması. |  |  |  |

Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğine uygunluk şartı aranmaktadır.